学    号：WA22224013   专    业：  机器人工程    姓名：  郭义月

实验日期： 2025.6.19      教师签字：                成绩：

实      验      报    告

[实验名称]    		纯滞后系统数字控制器的设计

# [实验目的]

1. 学习纯滞后数字控制器的设计方法

2. 学习Dahlin 算法、Smith 预估补偿算法和滞后过程的预估控制的仿真方法

# [实验原理]

一、绕滞后系统的控制

纯滞后系统（又称死区系统）在工业过程中广泛存在，如管道传输、加热的温度控制等。其传递函数通常表示为：

G(s)=G0(s)e-τs

其中，G0(s) 为无限后部分的传递函数，τ 为滞后时间。滞后环书会导致：

系物响应延迟，调节时间延长；引发超调甚至振荡；常规 PD 控制乘以获得理想效果

二、Dahlin 算法设计：

1. 算法原理

Dahlin 算法的核心目标是对一个数字控制器，使用环系统响应近似为一阶惯性环节，从而满线端后的影响，其设计思路如下：

- 顺说明环系统传递函数为：H(s)=1Ts+1e-s (Ts 为时间常数)

- 通过离散化处理（通常采用L变换），推导控制器的脉冲传递函数

2.设计步骤

以一阶惯性加磁后对象 G(s)=KTps+1e-sz 为例:

- 对对数进行离散化 (设采样周期为 T )，得到 G(z)=Z[KTps+1e-sz]=Kz-d(1-e-T/2p)z-11-e-T/2pz-1 		(d=[π/T] 为滞后位数)

2. 设定闭环目标的递函数 H(z)=(1-α)z-d1-αz-1 (α=e-T/Tz，Tz 为期望时间常数)

3. 推导控制器传递函数:

D(z)=H(z)G(z)[1-H(z)]=(1-α)(1-e-T/Tzz-1)K(1-αz-1)(1-z-1)

振铃现象:

当控制器中存在(1+z-1)因子时，会导致控制量剧烈波动（旋转）。消除方法:对控制器中的z=-1极点进行滤波（如设置z=e-λT，λ为滤波系数）；在仿真实验中可通过添加阻尼环节验证旋转消除效果

三、Smith 预估补偿算法：模型预估消除滞后

1 算法原理

Smith 预估器的核心思想里通过构建一个与对象 处后环书匹配的预估模型，摆的补偿滞后影响。其系统结构如下：

顺对象：G(s)=G0(s)e-τs

预估器：G(s)=G0(s)(1-e-τs) (G0(s) 和 τ 为对象模型)

闭环传递函数：H(s)=D(s)G0(s)e-τ1+D(s)G0(s) (理想情况下 G0=G0,τ=τ 时，滞后被完全补偿)

2. 设计步骤

(1) 建立对象的无滞后模型 G0(s) 和滞后时间 τ

(2) 设计针对无滞后对象 G0(s) 的控制器 D(s) (可采用 PID 或其他方法)

(3) 将 Smith 预估器与控制器串联，构成完整控制系统

四、滞后过程的预估控制：基于模型的预测机制

1. 基本原理

预估控制（Predictive Control）针对滞后系统的核心思想层：

利用系统模型预测未来时刻的输出值；基于预测值设计控制量，提前抵消滞后影响；常见方法包括模型预测控制（MPC）、动态矩阵控制（DMC）等

2. 离散的间模型与预测方程

以状态空间模型为例：

系统状态方程：x(k+1)=Ax(k)+Bu(k)

输出方程：y(k)=Cx(k)

考虑源后τ=dT，则未来第d步输出为：

y(k+d)=CAdx(k)+i=0d-1CAd-1-iBu(k+i)

# [实验内容]

实验1：Dahlin 算法

用 Dahlin 算法设计如图所示的纯滞后系统的数字控制器并进行系统仿真，已知被控对象

Gp(s)=2e-3st100s+1，采样周期T=2s，请选择期望闭环脉冲传递函数中的时间常数Tt进行设计，并观察仿真结果，Tt=10s；

广义对象脉冲传递函数：G(z)=Z1-e-2ss2e-sz100s+1=0.04z-61-0.582z-4；

期望闭环系统脉冲传递函数：Φ(z)=Z1-e-2sse-sz10s+1=0.18z-61-0.82z-1；

设计的 Dahlin 控制器为：D(z)=1G(z)Φ(z)1-Φ(z)=4.5(1-0.98z-1)1-0.82z-1-0.18z-6

搭建的模型为：

实验结果为：

实验2. Smith 预估补偿算法的设计

用 Smith 预估补偿算法设计数字控制系统并进行仿真，已知被控对象

Gρ(s)e-σ=12s2+60s+1e-9ist，

采用 PID 控制。

搭建一下模型：

实验结果为：

实验3：滞后过程的预估控制设计

被控对象为具有纯滞后的一阶惯性环节G(s)=e-30s60s+1；

被控对象为具有纯滞后的一阶惯性环节G(s)=e-30s90s+1；

被控对象为具有纯滞后的二阶环节G(s)=e-30s2s2+50s+1；

搭建以下模型：

实验结果为：

# [小结或讨论]

分析改变参数对实验结果的影响 ：

一、Dahlin算法的参数影响分析

1. 采样周期 T

T 过小：控制动作频率，计算量=&，可能引入高频噪声，导致系统）；T 过大：滞后效应加时，系统响应只能，甚至无法跟踪目标值（切断跃动应调节时间显著延长）。

例如：对滞后时间 τ=5s 的系统，若 T=0.1s，响应超调量约 5%；若 T=1s，超调量可能增至 15%，且隐态误差增大。

2. 闭环时间常数 τc

决定闭环系统的响应速度（Dahln 赋法将闭环系统设计为 G(s)=1τc,s+1e-τs）。

τc 增大：响应变平缓，超调量降低，但调节时间延长（如 τc=2s 时调节时间的 105，τc=5s 时延长至 20s）。

τc 需满足 τc≥T，否则可能导致控制部分可出现不稳定极点。

二、Smith 预估补偿算法的参数影响分析

预估滞后时间τp与实际滞后时间τ的匹配度

Smith预估器的核心是通过τp补偿系统滞后，若τp≠τ，补偿失效。

τp<τ：补偿不足，系统仍存在滞后，所致响应相调量增加（如实际τ=3s，τp=1s时超调量从10%升至25%）。

τp>τ：过补偿，可能导致系统辅助甚至不稳定（如τp=5s时，响应出现持续衰减振荡）。

临界情况：当|τp-τ|>0.5τ时，Smith预估滞可能完全失效，系统失控。

三：滞后过程的预估控制的参数影响分析

模型滞后时间τni与实际τ的偏差。预估控制依赖模型准确性，滞后时间偏差直接导致预测失准。

τni<τ：频频输出提前于实际，控制量滞后，导致单调量增加（50τ=4s,τni=2s时超调量从 8%升至20%）

τni>τ：频频输出滞后于实际，控制量超前，可能到系统震荡（如τni=6s时，响应出现周期性波动）